## Deckblatt
Visu - System Checkliste
Abnahmetag | Versandfreigabe | 1. Abnahme | 2. Abnahme |  | Endabnahme
Abnehmer MB
Abnehmer Hersteller
Anlagenbezeichnung |  | Objekt-Ident-Nr.
20_Z3_MH31 |  | Z20MH311
Ansprechpartner Hersteller |  | Telefon: |  | Herstelleranschrift
Tamas Szertics |  | #+4916096684190 |  | EBZ SysTec GmbH Bleicherstrasse 7, RV
Ansprechpartner MB |  | Telefon:
Goran Kukic |  | +491608688107
Gliederung der Checkliste |  |  | Beurteilung der Anlage
Teil 1: | Netzwerk
Teil 2: | Standard Software
Teil 3: | Hardware |  | Mängel sind zu beheben bis __________________
Teil 4: | Visu - System |  | neuer Termin am __________________
Teil 5: | Visu - Projektierung |  | Datum: ______________________
Teil 6: | Anmerkungen / Ergänzungen

## Checkpunkte
Visu Checkliste | Beschreibung Checkliste | Status i.o. | Status n.i.o. | nicht relevant | Mängelbeschreibung bei Prüfstatus n.i.o. / Bemerkung | Max. Punkte | mögl. Punkte | Aus-wertung%
| Auswertung Summe |  |  |  |  | 195 | 195 | 0%
| Checkpunkte Allgemein |  |  |  |  | 100 | 100 | 0%
| Checkpunkte Visu - Detail |  |  |  |  | 95 | 95 | 0%
1.1.0 | NETZWERK
1.1.1 | Ist die Netzwerkinstallation ordnungsgemäß nach Vorgabe? Windows PCs können an E/A-Modulen, welche sich im selben Gehäuse befinden, als letzter Teilnehmer angeschlossen sein (EBF, HVO, …). Weitere Bedienrechner (EBF, TBR) sind direkt an einem Switch, welcher zur Porterweiterung des Automation Access Switches (z. B. der Switch XC200 im Stationsschrank +H111) dient, oder direkt am Automation-Access-Switch anzuschließen |  |  |  |  | 5 | 5 | 0
1.1.2 | Ist der Rechnername eindeutig und abgestimmt? 8. Windows PCs können an E/A-Modulen, welche sich im selben Gehäuse befinden, als letzter Teilnehmer angeschlossen sein (EBF, HVO, …). |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
1.1.3 | Wurde das "Ondeso" Tool ordnungsgemäß ausgeführt. Anpassung Netzwerk und Rechnername Bzw. Domäne Anpassung an Serversysteme |  |  |  |  | 10 | 10 | 0
1.2.0 | STANDARD SOFTWARE
1.2.1 | Welche ImageVersion (IT Image PN) ist installiert und ist diese aktuell D:\Tools\OS-Info |  |  |  |  | 10 | 10 | 0
1.2.2 | SIMATIC STEP7 Professional (TIA-Portal) Version nach Vorgabe? Siehe 000_B3.26.03_Projektierversion-Profinet-Komponenten_V60.xx.xls |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
1.2.3 | SIMATIC STEP7 Safety (TIA-Portal) Version nach Vorgabe? Siehe 000_B3.26.03_Projektierversion-Profinet-Komponenten_V60.xx.xls |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
1.2.4 | Welche Integra Designer Version ist installiert und ist diese nach Vorgabe? |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
1.3.0 | HARDWARE
1.3.1 | Ist der PC mit Namen beschriftet? Entspricht der Visualisierungsaufbau und -Installation dem aktuellen Vorgaben? |  |  |  |  | 2 | 2 | 0
1.4.0 | VISU - SYSTEM
1.4.1 | Sind keine Fehler in der Systemübersicht Anlagendiagnose vorhanden |  |  |  |  | 10 | 10 | 0
1.4.2 | Systemübersicht Anlagendiagnose Ist der integraCheck ok? |  |  |  |  | 5 | 5 | 0
1.4.3 | Sind die Bewegungsbilder vorhanden und nach Vorgabe |  |  |  |  | 3 | 3 | 0
1.4.4 | Sind die Schnittstellenbilder vorhanden und nach Vorgabe |  |  |  |  | 3 | 3 | 0
1.4.5 | Wurden die aktuellen Designer Templates, Designer Module und SystemTemplates.zip nicht verändert |  |  |  |  | 5 | 5 | 0
1.4.6 | wurden im Designer Projekt Skripte verwendet und sind diese dokumentiert |  |  |  |  | 4 | 4 | 0
1.4.7 | Wurden die Spracheinstellungen der Visualisierung vor Beginn der Projektierung angepasst |  |  |  |  | 5 | 5 | 0
1.5.0 | VISU - PROJEKTIERUNG
1.5.1 | Siehe Visu - Detail |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.6.0 | Anmerkungen / Relevante Ergänzungen und Spezifika
1.6.1 | Sind die Vorgaben aus Musterprojekten (RB, MO, FT) und bereitgestellte Vorlagen gem. Absprachen berücksichtigt? |  |  |  |  | 4 | 4 | 0
1.6.2 | Sind alle Technologie-Parameter / Programme in den vorgegeben Verzeichnissen abgelegt ? |  |  |  |  | 3 | 3 | 0
1.6.3 | Wird die IntegraShell richtig gestartet und ist alles korrekt konfiguriert? |  |  |  |  | 3 | 3 | 0
1.6.4 | Ist der Zugriffsschutz richtig konfiguriert? (Verbindung zum EKM-Server) |  |  |  |  | 2 | 2 | 0
1.6.5 | Ist der Archivierungsserver richtig konfiguriert und wurden die Anwenderdaten gesichert? Verbindung ISI-Save, ISI-Save CMW, |  |  |  |  | 2 | 2 | 0
1.6.6 | Ist der Index-Server richtig eingestellt? |  |  |  |  | 2 | 2 | 0
1.6.7 | Ist der DFI-Server richtig eingestellt? |  |  |  |  | 2 | 2 | 0
1.6.8 | Sind in den Log-Dateien vom SIS-Server Fehlermeldungen eingetragen. |  |  |  |  | 10 | 10 | 0
1.6.9 | Ist die Verzeichnisstruktur gemäß den Vorgaben angelegt und sind die Projekte entsprechend abgelegt? D:\CMWProjects\MO\LFA1\LFA1SPS1.IDPRO |  |  |  |  | 2 | 2 | 0
1.6.10 | Wurden alle alten Dateien aus den Projekt-Ordner gelöscht? (<Anlage>.S7TIA Datei pro SPS) |  |  |  |  | 2 | 2 | 0
1.6.11 | Wird das Antivirenprogramm automatisch aktualisiert? |  |  |  |  | 2 | 2 | 0
1.7.0 | Projektspezifische Anmerkungen und Erweiterungen

## Visu-Detail
Anlagenbezeichnung: |  | Status i.o. | Status n.i.o. | nicht relevant | Max. Punkte | mögl. Punkte | Aus-wertung%
| Auswertung Summe Projektspezifisch |  |  |  | 95 | 95 | 0%
VISU Kapitel
VISU - PROJEKTIERUNG 000_B3.026.08.02 Guideline Visualisierung
2.1.0 | Anlagenauswahl (SPS Auswahl)
2.1.1 | Sind alle SPS Bereiche in der Anlagenauswahl projektiert |  |  |  | 2 | 2 | 0
2.1.2 | existieren für alle SPS Bereiche projektierte Visualisierungsbilder |  |  |  | 2 | 2 | 0
2.1.3 | Wurde mit dem Integra Projekt Wizard die Full HD Auflösung angewählt. |  |  |  | 5 | 5 | 0
2.1.4 | Wurde die Standard für Schriftarten Calibri, Fett, Größe 10 „Alignment taLeftJustify“ für alle Elemente verwendet |  |  |  | 5 | 5 | 0
2.1.5 | Wurden für das übergeordnete Pult 99 (Rohbau) das Übersichtsbild mittels Ersatzfenster Funktion dargestellt |  |  |  | 2 | 2 | 0
2.1.6 | Wurde die Darstellungen von Bildern als PNG transparent mit einer angestrebten Dateigrösse von max. ca. 100KB ausgewählt. Bevorzugt sind CAD-Zeichnungen zu verwenden, z.B.: aus Funktionslageplänen, Werkzeugübersichten, etc. |  |  |  | 5 | 5 | 0
2.2.0 | Allgemeine EBF Übersicht
2.2.1 | Sind die Übersichtbilder nach der Guideline projektiert Beispiel RB: Beispiel FT: |  |  |  | 15 | 15 | 0
2.3.0 | Übersichtsbild Pultbereiche 1, …, n
2.3.1 | Sind die Pultbereichsbilder nach der Guideline projektiert Beispiel RB: Beispiel FT: |  |  |  | 15 | 15 | 0
2.4.0 | Übersichtsbild Station
2.4.1 | Sind die Pultbereichsbilder nach der Guideline projektiert Beispiel RB: |  |  |  | 15 | 15 | 0
2.5.0 | Sonderfunktionen, Zusatzfenster, Betriebsfunktionen und Roboterübersichtsbilder
2.5.1 | Sind die Sonderfunktionen nach der Guideline projektiert Beispiel: Sonderfunktionen |  |  |  | 5 | 5 | 0
2.5.2 | Sind die Zusatzfenster nach der Guideline projektiert Beispiel: Zusatzfenster Kleben: |  |  |  | 5 | 5 | 0
2.5.3 | Sind die Betriebsfunktionen nach der Guideline projektiert Beispiel: |  |  |  | 5 | 5 | 0
2.5.4 | Sind die Roboterübersichtsbilder nach der Guideline projektiert Beispiel: |  |  |  | 5 | 5 | 0
2.6.0 | Detailbilder (Zusatzbilder) der Stationen
2.6.1 | Sind keine übergeordneten Elemente wie Station, Pult usw. (um mehrfach Störanzeigen zu vermeiden) verwendet. |  |  |  | 2 | 2 | 0
2.6.2 | Sind keine Not-Halt Element aus der Auswahlliste benutzt. Für diese Funktion ist im Detailbild das Template „DYN_GEN_SonderBit_Endlage_Absolut“ oder „DYN_GEN_SonderBit_LED_Absolut“ zu verwendet. |  |  |  | 2 | 2 | 0
2.6.3 | Sind die Detailbilder nach der Guideline projektiert Beispiel: Geostation |  |  |  | 5 | 5 | 0